关于施工图设计审查意见的函
常州弘儒房地产开发有限公司： 

你单位报送的横塘河东路东侧、青龙西路北侧（QL020711-02）地块市政-道路、雨污水（编号：2024SS136）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                               2024年9月3日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2024SS136
常州市住房和城乡建设局监制
市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	横塘河东路东侧、青龙西路北侧（QL020711-02）地块市政-道路、雨污水

	审查人
	朱敏慧
	
	审查号
	10051-B2002
	联系电话
	13961298044

	一、违反强制性条文：无

二、违反强制性标准：无

三、其它意见： 
1、结构设计图（四）中，根据《无障碍设计规范(GB 50763-2012)》3.2.2，行进盲道触感条中心距尺寸为62mm~75mm，图中为50mm，请核改。
（注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。）



	设计人
	刘尔婷
	工程规模
	小区道路 面积：8740平方米

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设标准强制性标准数

	0条
	0条


市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	横塘河东路东侧、青龙西路北侧（QL020711-02）地块市政-道路、雨污水

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其它意见： 
1、 应对地块中道路、附属用房、景观区、海绵设施、绿地等的雨水排放和雨水口、排水沟、室外物业卫生用水排水点、雨水立管等是否均能按规范要求接入雨水系统应进行复核，确保雨水均能顺畅排放。
2、 材料中的砖砌应明确为水泥砖。
1. 

	设计人
	吴金飞
	专业负责人
	韦鹏飞

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设标准强制性标准数

	0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查负责人：
                                      日期：2024年9月3日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

