关于施工图设计审查意见的函
常州环龙星辰置业有限公司： 

你单位报送的常州市新北区泰山路以西、汉江中路以北地块开发项目-道路工程一期、室外排水工程一期（1#~17#、6-1#小区变、7-1#小区变）（编号：2025SS097）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                               2025年7月17日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025SS097
常州市住房和城乡建设局监制
市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州市新北区泰山路以西、汉江中路以北地块开发项目-道路工程一期、室外排水工程一期（1#~17#、6-1#小区变、7-1#小区变）

	审查人
	朱敏慧
	
	审查号
	2025SS097
	联系电话
	13961298044

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无

三 、其他意见： 

1、补充《《城市道路交通工程项目规范》》（GB 55011-2021）全本强条规范。

2、补充《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB 55019-2021）全本强条规范。

3、“设计说明一”中，5.4.1沥青砼道路结构，需补充20cmC25水泥砼基层。

4、“设计说明一”中，5.4.2消防铺装道路结构，需补充铺装面层的抗压抗折强度及最小厚度要求。
5、“设计说明一”中，5.7材料设计参数表中，土基回弹模量值为26MPa，与“设计说明五”中12.路面结构计算土基回弹模量为20MPa，前后矛盾，结合计算书内容，统一土基回弹模量值。
6、“设计说明五”中，13.路面强度要求中，补充沥青路面的交工验收弯沉值计算书。

7、“一期平面设计图”中，道路设计内容不清晰，无法有效指导施工，应弱化或淡显非市政内容，请重新出平面设计图。

8、“一期竖向设计图”中，道路设计内容不清晰，无法有效指导施工，应弱化或淡显非市政内容（阴影部分把设计高程遮盖了），请重新出竖向设计图。

9、“一期竖向设计图”中，应补充高程的转坡点间距。

10、补充小区出入口处，市政道路人行道改造为无障碍坡道的节点图。

（注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。）



	设计人
	王宝龙
	工程规模
	小区道路：沥青+铺装=10220平方米



	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设标准强制性标准数

	0条
	0条


市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市新北区泰山路以西、汉江中路以北地块开发项目-道路工程一期、室外排水工程一期（1#~17#、6-1#小区变、7-1#小区变）

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1004
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无

三 、其他意见：
1、 对地块中道路、景观区、海绵设施、绿地的雨水排放和雨水口、排水沟、建筑物的雨水立管等是否均能按规范要求接入雨水系统应进行复核，确保雨水均能安全、顺畅排放。
2、 地块出入口处雨水口宜适当加密设置。
3、 优化雨污水管道与排水检查井的连接。
4、 优化雨水口间、雨水口与雨水井间的管道连接。


	设计人
	朱忠凯
	专业负责人
	钱晓明

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设标准强制性标准数

	0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查负责人：
                                      日期：2025年7月17日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
