关于施工图设计审查意见的函
常州高新明辉产业园管理有限公司： 

你单位报送的高新·生命科技产业园项目-道路工程、室外雨污水（编号：2025SS101）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                               2025年8月7日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025SS101
常州市住房和城乡建设局监制
市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	高新·生命科技产业园项目-道路工程、室外雨污水

	审查人
	沈锦
	
	审查号
	10051-R2004
	联系电话
	13775086882

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无

三 、其他意见： 

1、保证道路质量，建议同一厂区采用同种道路结构。若采用两种道路结构，需提供两种道路结构计算书。
2、水稳厚度建议采用标准化厚度。
3、停车位表达进行修改，未能表达出单个停车位的长度宽度，停车位与厂区道路采用路缘半径。
4、图纸缺少说明。

5、说明中应补充说明，整个地块的规划室外地坪标高。
6、道路结构图中，应补充路基采用建筑再生料的设计图。
7、道路结构图中，缺混凝土切缝图及相关说明。
8、说明第一页补充道路基本信息。
（注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。）



	设计人
	张宝中
	工程规模
	长度约1697米，宽度8米

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设标准强制性标准数

	0条
	0条


市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	高新·生命科技产业园项目-道路工程、室外雨污水

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1004
	联系电话
	88169832

	  基本满足规范要求。

	设计人
	陈羿潼
	专业负责人
	宋丽霞

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设标准强制性标准数

	0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查负责人：
                                      日期：2025年8月7日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
