关于施工图设计审查意见的函
常州乐岱食品有限公司： 

你单位报送的常州乐岱食品有限公司乐加中心常诺超市装修改造项目-钢结构项目（编号：2025S543）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年8月13日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S543
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2025S543
	项目名称
	常州乐岱食品有限公司乐加中心常诺超市装修改造项目-钢结构项目

	项目地址
	常州市钟楼区北港街道丁香路28号L1020号
	建设单位
	常州乐岱食品有限公司

	设计单位
	上海东大建筑设计研究院（集团）有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	大型

	
	建筑面积
	㎡


	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州乐岱食品有限公司乐加中心常诺超市装修改造项目-钢结构项目

	审查人
	白俊霞
	
	审查号
	10051-1013
	联系电话
	86613771

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：

1、原设计耐火等级为一级，4.1条说明有误，钢结构防坠落雨棚按一级耐火要求明确耐火极限。



	设计人
	张修境
	注册人
	徐丽娜

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	  0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州乐岱食品有限公司乐加中心常诺超市装修改造项目-钢结构项目

	审查人
	袁蓓
	
	审查号
	10051-S1016
	联系电话
	86619913

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无

三 、其他意见：

1、总说明中结构重要性系数、水平地震影响系数最大值、建筑耐火等级等有误，并请注明恒载限值，明确构件耐火极限，复核防火涂料厚度。
2、钢梁与主体结构连接选用化学锚栓，请补充连接节点计算，并明确化学锚栓相关构造要求。


	设计人
	张修境
	注册人
	张建伟

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年8月13日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

