关于施工图设计审查意见的函
常州星港置业有限公司： 

你单位报送的常州二航仪地块（二期）开发项目市政工程-道路、室外雨污水（编号：2025SS122）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                               2025年11月20日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025SS122
常州市住房和城乡建设局监制
市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州二航仪地块（二期）开发项目市政工程-道路、室外雨污水

	审查人
	季洪鼎
	[image: image1.png]



	审查号
	10051-R2003
	联系电话
	13685274467

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无

三 、其他意见： 

1、道路平面放线图
小区与现状道路道路相交处，现状道路的人行道需重新设置无障碍坡道，建议将该部分内容纳入工程范围。
（注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。）



	设计人
	黄鑫
	工程规模
	小区道路，宽5-6m，面积6400m2

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设标准强制性标准数

	0条
	0条


市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州二航仪地块（二期）开发项目市政工程-道路、室外雨污水

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1004
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无

三 、其他意见：

1、雨水回用池前分流井处标高有误。
2、雨水排放管线图中未见海绵设施布置。

	设计人
	巢亚东
	专业负责人
	刘 剑

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设标准强制性标准数

	0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查负责人：
                                      日期：2025年11月20日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
