关于施工图设计审查意见的函
常州市新北区市政绿化管理所： 

你单位报送的保税区东侧规划道路工程（编号：2025SS126）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                               2025年11月21日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025SS126
常州市住房和城乡建设局监制
市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	保税区东侧规划道路工程

	审查人
	季洪鼎
	
	审查号
	10051-R2003
	联系电话
	13685274467

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、设计总说明
根据《关于进一步加强建筑垃圾资源化利用再生产品推广应用工作的通知》，设计阶段应明确再生产品的使用部位及指标要求，建议补充相关设计内容；
2、平面图
①平面图（一），河道范围示坡线应根据河道深度放宽，并且道路范围放坡线应有体现，便于现场操作；
②平面图（二），办公处入口处，应根据出入口宽度预留相应的转弯半径，以确定预留出入口宽度；

3、横断面图
横断面图（三），北侧有出入口的应根据预留宽度调整相应的横断面。
（注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。）



	设计人
	廖兴伟
	工程规模
	城市支路，宽12m，长371m

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设标准强制性标准数

	0条
	0条


市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	保税区东侧规划道路工程

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	基本满足规范要求。


	设计人
	 祝欣
	专业负责人
	张可可

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设标准强制性标准数

	0条
	0条


市 政 工 程 结 构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	保税区东侧规划道路工程

	审查人
	袁亦敏
	
	审查号
	10051-S1001
	联系电话
	88169831

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、JG-01、02：明确6%灰土层总高度，明确防盗井座与砼基座间的预埋件。
2、JG-02：明确防盗井座下砼支墩标号。

            

	设计人
	曾少林
	注册人
	左胜

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查负责人：
                                      日期：2025年11月21日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
