关于施工图设计审查意见的函
常州美呀乐联口腔门诊部有限公司： 

你单位报送的常州美呀乐联口腔门诊部有限公司改造工程-装修工程（原常州蔷薇园西侧地块-1#楼）（建筑、电气专业）（编号：2025S801）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年12月16日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S801
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                               编号：2025S801
	项目名称
	常州美呀乐联口腔门诊部有限公司改造工程-装修工程（原常州蔷薇园西侧地块-1#楼）（建筑、电气专业）

	项目地址
	常州市天宁区茶山街道天鹅湖花园10幢119-121、123-125、127、135-146、154、156-163室
	建设单位
	常州美呀乐联口腔门诊部有限公司

	设计单位
	江苏联恒建筑设计有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	装修
	工程等级
	大型

	
	建筑面积
	1345.71m2
	建筑层数
	30层

	
	建筑高度
	97.55m
	防火等级
	一级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州美呀乐联口腔门诊部有限公司改造工程-装修工程（原常州蔷薇园西侧地块-1#楼）（建筑、电气专业）

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
1、按立面图M1123为无观察窗的平开门，不靠外墙的诊室、检查室均为无窗房间，地面采用B1级材料，不满足《建筑内部装修设计防火规范》4.0.8条（与原设计及消防专篇不符）。
三 、其他意见：无

	设计人
	雍丽
	专业负责人
	王京波

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	1条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州美呀乐联口腔门诊部有限公司改造工程-装修工程（原常州蔷薇园西侧地块-1#楼）（建筑、电气专业）

	审查人
	盛旦雯
	
	审查号
	10051-S1001
	联系电话
	88169831

	基本满足规范要求。

	设计人
	雍丽
	专业负责人
	王京波

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州美呀乐联口腔门诊部有限公司改造工程-装修工程（原常州蔷薇园西侧地块-1#楼）（建筑、电气专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、 绿建专篇五，表格主要房间名称按平面图标注填写。
2、 照明平面图增补导线芯数标注。
3、紫外线杀菌灯开关宜设置在消毒场所门外侧。

	设计人
	苏奎
	专业负责人
	丁莹

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年12月16日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

