关于施工图设计审查意见的函
常州运河五号创意产业发展有限公司： 

你单位报送的常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目装饰设计-3#、4#、8#~11#、13#、14#、16#~19#、21#（建筑、电气专业）（编号2025S870~S877）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                              2026年1月7日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S870~S877
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S870~S877
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目装饰设计-3#、4#、8#~11#、13#、14#、16#~19#、21#（建筑、电气专业）

	项目地址
	常州市钟楼区三堡街223号
	建设单位
	常州运河五号创意产业发展有限公司

	设计单位
	常州市规划设计院
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	

	
	建筑面积
	
	建筑层数
	

	
	建筑高度
	   
	防火等级
	

	
	场地类别
	
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	各专业审查意见附后




建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目装饰设计-3#、4#（建筑、电气专业）

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：

二 、违反强制性标准：
三 、其他意见：
1、防滑地砖请明确防滑性能要求
2、平面图中无障碍楼梯未明确。

	设计人
	姜明智
	专业负责人
	胡金

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目装饰设计-8#（建筑、电气专业）

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：

二 、违反强制性标准：
三 、其他意见：
1、防滑地砖请明确防滑性能要求
2、平面图中无障碍楼梯未明确。

	设计人
	姜明智
	专业负责人
	胡金

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	 0条


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目装饰设计-9#（建筑、电气专业）

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：

二 、违反强制性标准：
三 、其他意见：
1、防滑地砖请明确防滑性能要求。

2、平面图中轴线及无障碍厕所多功能台尺寸有误。

	设计人
	姜明智
	专业负责人
	胡金

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	 0条


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目装饰设计-10#（建筑、电气专业）

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：

二 、违反强制性标准：
三 、其他意见：
1、 防滑地砖请明确防滑性能要求。

2、平面图中无障碍楼梯未见明确，无障碍厕所多功能台尺寸有误。

	设计人
	姜明智
	专业负责人
	胡金

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	 0条


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目装饰设计-11#、13#、14#（建筑、电气专业）

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653


	一 、违反强制性条文：

二 、违反强制性标准：
三 、其他意见：
1、 防滑地砖请明确防滑性能要求。

2、平面图中8轴交A~C轴厕所台盆尺寸有误。

	设计人
	姜明智
	专业负责人
	胡金

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	 0条


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目装饰设计-16#、17#、18#（建筑、电气专业）

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：

二 、违反强制性标准：
三 、其他意见：
1、 防滑地砖请明确防滑性能要求。

	设计人
	姜明智
	专业负责人
	胡金

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	 0条


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目装饰设计-19#（建筑、电气专业）

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：

二 、违反强制性标准：
三 、其他意见：
1、 防滑地砖请明确防滑性能要求。

	设计人
	姜明智
	专业负责人
	胡金

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	 0条


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目装饰设计-21#（建筑、电气专业）

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：

二 、违反强制性标准：
三 、其他意见：
1、 防滑地砖请明确防滑性能要求。

	设计人
	姜明智
	专业负责人
	胡金

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	 0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目装饰设计-3#、4#（建筑、电气专业）

	审查人
	徐荣华
	
	审查号
	10051-S1017
	联系电话
	88169831

	基本满足规范要求。


	设计人
	姜明智
	专业负责人
	胡金

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目装饰设计-8#（建筑、电气专业）

	审查人
	徐荣华
	
	审查号
	10051-S1017
	联系电话
	88169831

	基本满足规范要求。


	设计人
	姜明智
	专业负责人
	胡金

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目装饰设计-9#（建筑、电气专业）

	审查人
	徐荣华
	
	审查号
	10051-S1017
	联系电话
	88169831

	基本满足规范要求。


	设计人
	姜明智
	专业负责人
	胡金

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目装饰设计-10#（建筑、电气专业）

	审查人
	徐荣华
	
	审查号
	10051-S1017
	联系电话
	88169831

	基本满足规范要求。


	设计人
	姜明智
	专业负责人
	胡金

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目装饰设计-11#、13#、14#（建筑、电气专业）

	审查人
	徐荣华
	
	审查号
	10051-S1017
	联系电话
	88169831

	基本满足规范要求。


	设计人
	姜明智
	专业负责人
	胡金

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目装饰设计-16#、17#、18#（建筑、电气专业）

	审查人
	徐荣华
	
	审查号
	10051-S1017
	联系电话
	88169831

	基本满足规范要求。


	设计人
	姜明智
	专业负责人
	胡金

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目装饰设计-19#（建筑、电气专业）

	审查人
	徐荣华
	
	审查号
	10051-S1017
	联系电话
	88169831

	基本满足规范要求。


	设计人
	姜明智
	专业负责人
	胡金

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目装饰设计-21#（建筑、电气专业）

	审查人
	徐荣华
	
	审查号
	10051-S1017
	联系电话
	88169831

	基本满足规范要求。


	设计人
	姜明智
	专业负责人
	胡金

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目装饰设计-3#、4#、8#~11#、13#、14#、16#~19#、21#（建筑、电气专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	13961187072

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、复核21#楼梯间二层灯具的安装高度是否需要考虑剩余电流保护。

	设计人
	郭邵卿、刘雨欣
	专业负责人
	朱鸥、郭邵卿

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2026年1月7日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

