关于施工图设计审查意见的函
常州市天宁区郑陆镇人民政府： 

你单位报送的寺墩遗址考古发掘与保护利用工程-寺墩遗址考古工作站智能化工程（编号：2026S004）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2026年1月12日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2026S004
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                                               编号：2026S004
	项目名称
	寺墩遗址考古发掘与保护利用工程-寺墩遗址考古工作站智能化工程

	项目地址
	天宁区郑陆镇东寺湾村，窑墩浜以西，农村道路以北
	建设单位
	常州市天宁区郑陆镇人民政府

	设计单位
	东南大学建筑设计研究院有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	

	
	建筑面积
	
	建筑层数
	

	
	建筑高度
	
	防火等级
	

	
	场地类别
	
	人防等级
	

	
	设防烈度
	
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	各专业审查意见附后


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	寺墩遗址考古发掘与保护利用工程-寺墩遗址考古工作站智能化工程

	审查人
	汤小华
	
	审查号
	10051-E1001
	联系电话
	86619907

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、图中未确定本工程安全防范的风险等级，不符合GB50348-2018第4.1.2条有关规定，应补充。
三、其他意见：无

	设计人
	朱烨
	专业负责人
	陈拓

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2026年1月12日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

